ELTEC

Опросный лист на проект молниезащиты и заземления

Отметьте галочки и впишите, что знаете. Если не знаете, пропустите: разберёмся по чертежам. Заполнение займёт 5‑10 минут.

| Объект |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название и адрес объекта город, улица или кадастровый номер участка |  |
| 2 | Тип здания | ☐ жилой дом ☐ многоквартирный дом ☐ склад ☐ производство ☐ торговое или офисное ☐ другое: ________ |
| 3 | Что хранится или производится (для склада и производства) | ☐ негорючее ☐ горючее: картон, пластик, древесина ☐ взрывоопасное: газ, ЛВЖ, пыль |
| 4 | Этажность и высота до конька или парапета например: 2 этажа, 9 м |  |
| Кровля и стены |  |  |
| 5 | Форма кровли | ☐ плоская ☐ скатная ☐ сложная: купола, башни, фонари |
| 6 | Покрытие кровли | ☐ металл: профлист, фальц, металлочерепица ☐ мягкая, мембрана ☐ черепица, шифер ☐ другое: ________ |
| 7 | Что стоит на кровле (можно несколько) | ☐ дымоходы ☐ вентиляция, кондиционеры ☐ антенны ☐ солнечные панели ☐ ничего |
| 8 | Стены и фасад | ☐ кирпич, блоки ☐ сэндвич-панели, профлист ☐ дерево ☐ вентфасад, облицовка |
| Вводы и грунт |  |  |
| 9 | Где ввод электричества (щит учёта, ВРУ) помещение или отметка на плане |  |
| 10 | Своя трансформаторная подстанция (ТП) | ☐ нет ☐ есть, в здании или пристроена ☐ есть, отдельно стоящая |
| 11 | Что входит в здание (можно несколько) | ☐ водопровод ☐ канализация ☐ газ ☐ отопление от сети ☐ металлические трубы |
| 12 | Помещения с водой (можно несколько) | ☐ ванные, душевые ☐ сауна ☐ бассейн ☐ нет |
| 13 | Грунт на участке отчёт геологии приложите | ☐ глина, суглинок ☐ песок, супесь ☐ скала, щебень ☐ торф ☐ не знаю |
| 14 | Грозовые часы в год по карте ПУЭ (рис. 2.5.3) не знаете: определим по адресу | ☐ менее 10 ☐ 10-20 ☐ 20-40 ☐ 40-60 ☐ 60-80 ☐ 80-100 ☐ 100 и более ☐ не знаю |
| Требования и результат |  |  |
| 15 | Есть ТЗ, ТУ, требования экспертизы или страховой | ☐ нет ☐ есть, прикладываю |
| 16 | Производитель изделий | ☐ на ваш выбор ☐ EKF ☐ EZETEK ☐ OSTEC |
| 17 | Нужны чертежи в DWG (PDF и спецификация в Excel будут всегда) | ☐ да ☐ нет |
| 18 | Контакт и срок имя, телефон или Telegram, когда нужен проект |  |

Приложите чертежи: планы этажей, план кровли, разрезы или фасады. Лучше DWG, подойдёт PDF. Если проекта нет, пришлите фото всех фасадов и размеры здания.

Заполненный лист и чертежи пришлите в ответ на письмо или в Telegram.